## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | [10 empty] | Montags-Datum eintragen
|  |  | Time-Sheet |  |  |  | 29 | h in | KW | 45 | 2025-11-03 | 0
Arbeitszeit in Stunden
| Projekt |  |  |  |  | Soll | Ist | km | Differenz | signed
| NEO - Schönhauser Allee 9 |  |  |  |  | 32 | 29 | 600 | -3
ausgeführte Tätigkeiten
0
| Anreise | [6 empty] | 300
Mo 03.11.2025 | Start |  | End |  |  |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Einzelraumregelung
TH1,2,3,4 | OGs Erstellung Thermokon Rücksendung inkl. Dokumentation | [5 empty] | 7
TH1 | 0EG ASP12 Phasenfolge geprüft | [5 empty] | 0.5
Di 04.11.2025 | Start | 10:00 | End | 18:00 | 8 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 7.5 | -0.5
Einzelraumregelung
TH2 | 4OG MP-Bus Fehlersuche VSR | [5 empty] | 0.5
TH1 | 1UG AdHoc RLT05 neue Sollwerte parametriert | [5 empty] | 0.5
TH1 | 1UG RLT01 Differenz-Druck Zuluft / Abluft besprochen | [5 empty] | 0.5
TH1 | GLT Störbeseitigung EnOcean Bus | [5 empty] | 1
TH1,2,3,4 | OGs DALI Fehlerbeseitigung | [5 empty] | 5
Mi 05.11.2025 | Start | 10:00 | End | 23:45 | 13.75 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 7.5 | -0.5
Einzelraumregelung
TH1,2,3,4 | OGs Fehlersuche EnOcean CO²-Sensorik | [5 empty] | 4
TH4 | 1UG RLT05 Fehlerbehebung | [5 empty] | 2
TH4 | 1UG RLT04 Fehlerbehebung | [5 empty] | 1
TH2 | 1OG AdHoc Fehlerbeseitigung DALI Beleuchtung miro | [5 empty] | 0.5
Do 06.11.2025 | Start | 9:30 | End | 18:00 | 8.5 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 7.5 | -0.5
Einzelraumregelung
TH1,2,3,4 | OGs Fehlersuche EnOcean CO²-Sensorik | [5 empty] | 4
TH2 | 1OG DALI Fehlerbeseitigung Beleuchtung Miro | [5 empty] | 0.5
TH2 | 1OG MP-Bus Fehlersuche Ventil Regelung | [5 empty] | 0.5
TH1 | 6OG EnOcean Fehlerbeseitigung FK | [5 empty] | 1.5
Fr 07.11.2025 | Start | 9:00 | End | 16:00 | 7 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 6.5 | -1.5
[7 empty] | 0 | 300
Sa 08.11.2025 / | Start |  | End |  | 0 |  | Soll | Ist | Differenz
So 09.11.2025 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
5OG Kabelsuche
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
Schlüssel und Zugänge organisiert
Sharepoint und Logins organisiert
Android APK getestet