## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | [9 empty] | Montags-Datum eintragen
|  |  | Time-Sheet |  |  |  | h in | KW | 40 | 2025-09-29
Arbeitszeit in Stunden
| Projekt |  |  |  | Soll | Ist | km | Differenz | signed
NEO - Schönhauser Allee 9
ausgeführte Tätigkeiten
0
| Anreise | [5 empty] | 300
| Start |  | End |  |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1 | 1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation |  |  |  |  | 2
TH1 | Schlüssel und Zugänge organisiert |  |  |  |  | 1
TH1 | Share-Point und Logins organisiert |  |  |  |  | 1
TH1 | Android Reboot Applikation getestet |  |  |  |  | 1
| Start | 9:00 | End | 14:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1 | 5OG MP-Bus Linie Bestandsaufnahme und Fehlersuche |  |  |  |  | 1.5
TH2 | 4OG Organisation Zugang Technik-Räumen fehlgeschlagen |  |  |  |  | 0.5
TH1 | Kisi – Fehlersuche Zugangskontrolle |  |  |  |  | 1
TH1 | ASP5 – AdHoc Fehlerbeseitigung |  |  |  |  | 1
| Start | 14:00 | End | 18:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1 | UG1 Fehlerbeseitigung RDA-Anlage 1&2 |  |  |  |  | 2
~ | Thermokon EnOcean Fehlersuche |  |  |  |  | 7
| Start | 9:00 | End | 18:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Feiertag
300
| Start |  | End | d |  | Soll | Ist | Differenz
8
0
| Start |  | End |  |  | Soll | Ist | Differenz
0
5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
5OG Kabelsuche
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
Schlüssel und Zugänge organisiert
Sharepoint und Logins organisiert
Android APK getestet

## clockify
Project | Client | Description | Task | Email | Tags | Billable | Start Date | Start Time | Duration (hh:mm:ss)
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes | 29.09.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | Schlüssel und Zugänge organisiert |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes | 29.09.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | Share-Point und Logins organisiert |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes | 29.09.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | Android Reboot Applikation getestet |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes | 29.09.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 5OG MP-Bus Linie Bestandsaufnahme und Fehlersuche |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes | 30.09.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG Organisation Zugang Technik-Räumen fehlgeschlagen |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes | 30.09.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | Kisi – Fehlersuche Zugangskontrolle |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes | 30.09.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | ASP5 – AdHoc Fehlerbeseitigung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes | 30.09.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | UG1 Fehlerbeseitigung RDA-Anlage 1&2 |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes | 01.10.2025 | 08:00 | 00:00:00