## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | [10 empty] | Montags-Datum eintragen
|  |  | Time-Sheet |  |  |  | 41 | h in | KW | 9 | 2025-02-24
Arbeitszeit in Stunden
| Projekt |  |  |  |  | Soll | Ist | km | Differenz | signed
| NEO - Schönhauser Allee 9 |  |  |  |  | 40 | 41 | 600 | 1
ausgeführte Tätigkeiten
0
| Anreise | [6 empty] | 300
Mo 24.02.2025 | Start |  | End |  |  |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 0 | -8
Einzelraumregelung
TH3&4 | 4OG SMI Jalo Fehlerbehebung & Schaltschrank revision | [5 empty] | 6
TH2&1 | 4OG SMI Jalo Fehlerbehebung & Schaltschrank revision | [5 empty] | 6
TH1 | 3OG SMI Jalo Fehlerbehebung WebVisu Testing | [5 empty] | 1
TH1 | 5OG M-Bus Feedback WebVisu | [5 empty] | 1
Di 25.02.2025 | Start | 6:15 | End | 21:45 | 15.5 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 14 | 6
Einzelraumregelung
TH1&2 | 4OG VSR Umbau auf MP-Bus → Schaltschrank Rev. | [5 empty] | 2
TH1&2 | 4OG VSR Umbau auf MP-Bus → Schaltschrank Rev. | [5 empty] | 2
TH1&2 | 4OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom | [5 empty] | 2
TH2 | 4OG Testfahrt reparierter Jalo | [5 empty] | 1
TH1 | 4OG Fehlersuche Jalousie → Testlauf | [5 empty] | 4
Mi 26.02.2025 | Start | 9:00 | End | 22:30 | 13.5 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 11 | 3
Einzelraumregelung
TH1 | 4OG VSR MP-Kalibrierung & Dokumentation V-nom | [5 empty] | 1
TH1 | 4OG VSR Umbau auf MP-Bus → Schaltschrank Rev. | [5 empty] | 1
TH2 | 4OG Schaltschrankrückbau & und revision | [5 empty] | 3
TH2 | 4OG Fehlersuche EnOcean | [5 empty] | 2
TH1&2 | 4OG MP-BUS Fehlersuche & Adressierung & Dokumentation | [5 empty] | 3
Do 27.02.2025 | Start | 9:00 | End | 20:30 | 11.5 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 10 | 2
9:00 – 14:30 | Einzelraumregelung
TH3&4 | 4OG MP-Bus Heiz-Ventile Zuordnung und dokumentation | [5 empty] | 3
TH3&4 | 3OG VSR Umbau auf MP-Bus → Schaltschrank Rev. | [5 empty] | 2
TH3&4 | 3OG VSR MP-Kalibrierung & Dokumentation V-nom | [5 empty] | 1
300
Fr 28.02.2025 | Start | 8:30 | End | 14:30 | 6 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 6 | -2
0
Sa 01.03.2025 / | Start |  | End |  | 0 |  | Soll | Ist | Differenz
So 02.03.2025 | [6 empty] | 0 | 0 | 0