## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | [10 empty] | Montags-Datum eintragen
|  |  | Time-Sheet |  |  |  | 2 | h in | KW | 11 | 2025-03-10
Arbeitszeit in Stunden
| Projekt |  |  |  |  | Soll | Ist | km | Differenz | signed
| NEO - Schönhauser Allee 9 |  |  |  |  | 40 | 2 | 600 | -38
ausgeführte Tätigkeiten
0
| Anreise | [6 empty] | 300
Mo 10.03.2025 | Start |  | End |  |  |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 0 | -8
Einzelraumregelung
TH1&2 | 5OG IBN Feldgeräte | [5 empty] | 2
TH3&4 | 3OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
TH1 | 4OG Modbus 2te Linie Nachrüstung & Implementierung
TH3 | 4OG DALI & Beleuchtungzonen Testlauf
TH4 | 4OG DALI & Beleuchtungzonen Testlauf
Di 11.03.2025 | Start | 6:15 | End | 20:15 | 14 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 2 | -6
Einzelraumregelung
TH1&2 | 3OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
TH3&4 | 4OG SMI und Jalousie Testlauf und Fehlersuche
TH1&2 | 4OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
TH1 | 5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
TH1 | 5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
Mi 12.03.2025 | Start | 9:00 | End | 22:30 | 13.5 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 0 | -8
Einzelraumregelung
TH1 | 5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
TH1 | 5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
TH2 | 5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
TH1&2 | 5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
Do 13.03.2025 | Start | 9:00 | End | 21:00 | 12 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 0 | -8
Einzelraumregelung
TH1 | 5OG Kabelsuche
TH1 | 5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
TH1 | 6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
300
Fr 14.03.2025 | Start | 9:00 | End | 14:30 | 5.5 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 0 | -8
0
Sa 15.03.2025 / | Start |  | End |  | 0 |  | Soll | Ist | Differenz
So 16.03.2025 | [6 empty] | 0 | 0 | 0