## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke					Montags-Datum eintragen
			Time-Sheet				18,0	h in	KW	40	29.09.2025

				Arbeitszeit in Stunden
	Projekt					Soll	Ist	km	Differenz	signed
	NEO - Schönhauser Allee 9					40,0	18,0	600,0	-22

	ausgeführte Tätigkeiten

				0

	Anreise					300
Mo 29.09.2025	Start		End				Soll	Ist	Differenz
				8,0	0,0	-8,0

	Einzelraumregelung
TH1	1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation					2
TH1	Schlüssel und Zugänge organisiert					1
TH1	Share-Point und Logins organisiert					1
TH1	Android Reboot Applikation getestet					1

Di 30.09.2025	Start	9:00	End	14:00	5		Soll	Ist	Differenz
				8,0	5,0	-3,0

	Einzelraumregelung
TH1	5OG MP-Bus Linie Bestandsaufnahme und Fehlersuche					1,5
TH2	4OG Organisation Zugang Technik-Räumen fehlgeschlagen					0,5
TH1	Kisi – Fehlersuche Zugangskontrolle					1
TH1	ASP5 – AdHoc Fehlerbeseitigung					1

Mi 01.10.2025	Start	14:00	End	18:00	4		Soll	Ist	Differenz
				8,0	4,0	-4,0

	Einzelraumregelung
TH1	UG1 Fehlerbeseitigung RDA-Anlage 1&2					2
~	Thermokon EnOcean Fehlersuche					7

Do 02.10.2025	Start	9:00	End	18:00	9		Soll	Ist	Differenz
				8,0	9,0	1,0

	Feiertag

				300
Fr 03.10.2025	Start		End	d	#VALUE!		Soll	Ist	Differenz
				8,0	0,0	-8,0

				0

Sa 04.10.2025 /	Start		End		0		Soll	Ist	Differenz
So 05.10.2025					0,0	0,0	0,0

	5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
	5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
	5OG Kabelsuche
	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
	6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
	1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
	Schlüssel und Zugänge organisiert
	Sharepoint und Logins organisiert
	Android APK getestet