## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | [10 empty] | Montags-Datum eintragen
|  |  | Time-Sheet |  |  |  | 41 | h in | KW | 10 | 2025-03-03
Arbeitszeit in Stunden
| Projekt |  |  |  |  | Soll | Ist | km | Differenz | signed
| NEO - Schönhauser Allee 9 |  |  |  |  | 40 | 41 | 600 | 1
ausgeführte Tätigkeiten
0
| Anreise | [6 empty] | 300
Mo 03.03.2025 | Start |  | End |  |  |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 0 | -8
Einzelraumregelung
TH1&2 | 3OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom | [5 empty] | 3
TH3&4 | 3OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom | [5 empty] | 3
TH1 | 4OG Modbus 2te Linie Nachrüstung & Implementierung | [5 empty] | 2
TH3 | 4OG DALI & Beleuchtungzonen Testlauf | [5 empty] | 2
TH4 | 4OG DALI & Beleuchtungzonen Testlauf | [5 empty] | 2
Di 04.03.2025 | Start | 6:15 | End | 20:15 | 14 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 12 | 4
Einzelraumregelung
TH3&4 | 4OG SMI und Jalousie Testlauf und Fehlersuche | [5 empty] | 4
TH1&2 | 4OG Kalibrierung EnOcean Sensorik | [5 empty] | 3
TH1 | 5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung | [5 empty] | 4
TH1 | 5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation | [5 empty] | 2
Mi 05.03.2025 | Start | 9:00 | End | 22:30 | 13.5 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 13 | 5
Einzelraumregelung
TH1 | 5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung | [5 empty] | 3
TH1 | 5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation | [5 empty] | 2
TH2 | 5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation | [5 empty] | 2
TH1&2 | 5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation | [5 empty] | 4
Do 06.03.2025 | Start | 9:00 | End | 21:00 | 12 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 11 | 3
Einzelraumregelung
TH1 | 5OG Kabelsuche | [5 empty] | 1
TH1 | 5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik | [5 empty] | 2
TH1 | 6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik | [5 empty] | 2
300
Fr 07.03.2025 | Start | 9:00 | End | 14:30 | 5.5 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 5 | -3
0
Sa 08.03.2025 / | Start |  | End |  | 0 |  | Soll | Ist | Differenz
So 09.03.2025 | [6 empty] | 0 | 0 | 0